## bildungsplan
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) | [7 empty] | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Organizzazione dell'azienda
1 | Spiegare e applicare le procedure nell'azienda | 1 | Descrivere il piano direttivo e l'organigramma dell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Spiegare e applicare le direttive aziendali in materia di qualità e di sicurezza | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Compilare i rapporti di lavoro | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Applicare le disposizioni amministrative dell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 5 | Citare i diritti e i doveri del progettista nella tecnica della costruzione | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 6 | Descrivere il contesto operativo (settore) e i compiti dei partner che partecipano alla costruzione | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Applicare l'organizzazione al posto di lavoro | 1 | Organizzare il posto di lavoro in modo funzionale ed ergonomico | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Eseguire sistematicamente i lavori generali | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Aggiornare lo scadenzario | bar: Semestre (consigliato) 2
3 | Curare le relazioni con i clienti e i partner | 1 | Rispondere correttamente alle telefonate | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Evadere la corrispondenza commerciale in modo adeguato all'interlocutore secondo le disposizioni interne | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Salutare i partecipanti alle riunioni, i clienti e i partner e indirizzarli alle persone responsabili all'interno dell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
4 | Eseguire la documentazione e l'archiviazione | 1 | Definire i nomi delle documentazioni e dei dati secondo le disposizioni interne | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Classificare e archiviare i documenti e i dati secondo le disposizioni interne | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Applicare le disposizioni interne in materia di sicurezza dei dati | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Scrivere i verbali dei colloqui e prendere nota dei contenuti delle telefonate | bar: Semestre (consigliato) 2
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | Aggiornare la documentazione dell'apprendimento (libro di lavoro) | 1 | Descrivere le principali conclusioni, le procedure di lavoro e le esperienze con l'aiuto di testi, immagini e grafici e utilizzare la documentazione dell'apprendimento come strumento di lavoro | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Applicare gli strumenti di autovalutazione | bar: Semestre (consigliato) 1
2 Sostenibilità
1 | Progettare in modo sostenibile gli impianti tecnici degli edifici | 1 | Minimizzare il fabbisogno di energia degli impianti tecnici con una progettazione mirata | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Progettare in modo mirato le misure di coibentazione termica per gli impianti tecnici | bar: Semestre (consigliato) 5
2 | Utilizzare con discernimento le sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente | 1 | Indicare i possibili carichi di amianto e il loro potenziale pericolo | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Impedire le infiltrazioni di radon negli edifici con una progettazione mirata | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Considerare le misure di protezione dell'ambiente nella progettazione degli impianti | bar: Semestre (consigliato) 2
3 | Gestire le risorse in modo ecologico ed economico | 1 | Considerare i criteri ecologici nella scelta dei materiali | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Separare e smaltire i rifiuti in azienda in modo ecologico | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Descrivere il piano dei rifiuti sul cantiere | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
3 Sicurezza sul lavoro e protezione antincendio
1 | Osservare le misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni | 1 | Indossare un equipaggiamento personale di protezione durante le visite in cantiere | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Identificare i pericoli sul cantiere | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Adottare le misure adeguate per la prevenzione dei pericoli | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Rispettare le prescrizioni SUVA per la sicurezza sul lavoro in cantiere | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 5 | Prestare i primi soccorsi in modo adeguato, in funzione della situazione | bar: Semestre (consigliato) 1
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Osservare i rischi d'incendio e le misure di protezione contro gli incendi | 1 | Applicare le misure di protezione contro gli incendi al posto di lavoro | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Identificare i rischi d'incendio nell'ambito dei lavori di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 4
4 Matematica
1 | Applicare l'algebra nel contesto professionale | 1 | Eseguire dei calcoli in relazione con la professione | bar: Semestre (consigliato) 3 to Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Interpretare semplici diagrammi di funzionamento | bar: Semestre (consigliato) 3 to Semestre (consigliato) 4
2 | Applicare la geometria e la trigonometria nel contesto professionale | 1 | Applicare le basi di calcolo a compiti specifici | bar: Semestre (consigliato) 3
5 Materiali
2 | Confrontare le proprietà e le applicazioni dei materiali metallici | 1 | Scegliere gli elementi costruttivi e i materiali in modo razionale e specifico per l'impianto considerando i fattori ecologici ed economici | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
3 | Considerare le proprietà dei materiali sintetici durante la loro applicazione | 1 | Scegliere gli elementi costruttivi e i materiali in modo razionale e specifico per l'impianto considerando i fattori ecologici ed economici | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Applicare le direttive di montaggio per le condotte in materiale sintetico durante la progettazione | bar: Semestre (consigliato) 2
4 | Conoscere le cause e i tipi di corrosione e progettare a regola d'arte le misure anticorrosione | 1 | Applicare le misure anticorrosione nella progettazione di componenti di impianti | bar: Semestre (consigliato) 3
5 | Indicare i materiali termoisolanti e i sistemi di tenuta stagna ed ermeticità nonché le loro applicazioni mediante esempi specifici | 1 | Scegliere a regola d'arte le coibentazioni per gli impianti tecnici degli edifici | bar: Semestre (consigliato) 3
6 Fondamenti di chimica
5 | Spiegare i processi di trattamento dell'acqua mediante esempi pratici | 1 | Indicare i processi appropriati di trattamento dell'acqua | bar: Semestre (consigliato) 4
7 Fondamenti di fisica
1 | Utilizzare le nozioni di massa e di densità | 1 | Utilizzare calcoli e conversioni con unità e misure | bar: Semestre (consigliato) 4
3 | Distinguere i principi della forza e le sue conseguenze | 1 | Considerare gli effetti della forza nella progettazione | bar: Semestre (consigliato) 4
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | Confrontare le nozioni di lavoro, energia, potenza e rendimento mediante esempi in relazione con la professione | 1 | Eseguire dei calcoli di lavoro, energia, potenza e rendimento in relazione con la professione | bar: Semestre (consigliato) 4
8 Termodinamica
2 | Distinguere le nozioni di quantità di calore e di potenza calorica | 1 | Applicare esempi di calcolo in relazione con la professione | bar: Semestre (consigliato) 4 to Semestre (consigliato) 5
3 | Descrivere i vari stati della materia e i loro cambiamenti | 1 | Analizzare e valutare i cambiamenti di stato della materia negli impianti tecnici degli edifici | bar: Semestre (consigliato) 4
4 | Determinare i cambiamenti di stato dell'aria umida | 1 | Applicare il diagramma h-x nei calcoli in relazione con la professione | bar: Semestre (consigliato) 5
5 | Stabilire i modi di trasmissione del calore e la loro importanza per il trasporto del calore | 1 | Calcolare il flusso del calore attraverso le costruzioni e i sistemi di condotte | bar: Semestre (consigliato) 4
9 Dinamica dei fluidi
1 | Interpretare gli effetti idrostatici e aerostatici sugli impianti tecnici degli edifici | 1 | Determinare la pressione negli impianti e negli elementi costruttivi | bar: Semestre (consigliato) 5
2 | Interpretare gli effetti idrodinamici e aerodinamici sugli impianti tecnici degli edifici | 1 | Calcolare la perdita di carico negli impianti tecnici degli edifici | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 2 | Calcolare il bilanciamento idraulico degli impianti | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 3 | Determinare le preimpostazioni degli organi di taratura | bar: Semestre (consigliato) 6
10 Elettrotecnica
1 | Applicare in modo generale le nozioni di base dell'elettrotecnica | 1 | Considerare le regole di sicurezza nella progettazione | bar: Semestre (consigliato) 4
2 | Esporre le componenti elettriche e le loro applicazioni mediante degli esempi semplici, suggeriti dalla pratica | 1 | Spiegare i dati di potenza sulle targhette dei motori | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Riassumere i requisiti di alimentazione e gli schemi elettrici delle componenti di impianti tecnici | bar: Semestre (consigliato) 5
11 Misurazione, comando, regolazione
1 | Assimilare le basi delle tecniche di misura, di comando e di regolazione | 1 | Utilizzare strumenti di misura adeguati per la messa in funzione e il collaudo | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Spiegare il funzionamento e la regolazione degli equipaggiamenti semplici di comando e di regolazione | 1 | Elaborare semplici commesse per l'impostazione di apparecchi di comando e di regolazione | bar: Semestre (consigliato) 6 to Semestre (consigliato) 7
|  | 2 | Impostare e utilizzare in modo autonomo regolatori e orologi di comando | bar: Semestre (consigliato) 6 to Semestre (consigliato) 7
3 | Utilizzare i dispositivi di misura della temperatura, della pressione e della portata. Eseguire misurazioni semplici e interpretare i risultati | 1 | Pianificare il posizionamento di termostati, sonde e organi di regolazione in base alle esigenze della tecnica di misura e di regolazione | bar: Semestre (consigliato) 6 to Semestre (consigliato) 7
|  | 2 | Scegliere e pianificare i dispositivi di misura della portata e del calore | bar: Semestre (consigliato) 5 to Semestre (consigliato) 6
4 | Spiegare semplici schemi elettrici | 1 | Riconoscere gli apparecchi, gli organi di comando, le sonde e altri dispositivi di misura e di regolazione sulla base di schemi elettrici | bar: Semestre (consigliato) 5 to Semestre (consigliato) 6
12 Tecnica edilizia e impianti tecnici
1 | Considerare le esigenze fondamentali della costruzione nelle attività di progettazione | 1 | Quotare in modo corretto i piani | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Leggere i piani | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Allestire i piani dei risparmi tenendo conto delle esigenze di statica | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
2 | Considerare le esigenze energetiche e di fisica della costruzione dello stabile e degli impianti tecnici nelle attività di progettazione | 1 | Applicare le attuali prescrizioni di legge, norme, direttive e raccomandazioni | bar: Semestre (consigliato) 3 to Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Applicare le prescrizioni energetiche per le costruzioni edilizie | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Applicare le norme di protezione dal rumore nell'attività di progettazione | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 4 | Applicare le prescrizioni antincendio nell'attività di progettazione | bar: Semestre (consigliato) 4
4 | Identificare i punti di collegamento degli impianti tecnici ed eseguire semplici compiti di coordinamento | 1 | Considerare le esigenze delle diverse opere nella progettazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Partecipare agli incontri di costruzione e di coordinamento | bar: Semestre (consigliato) 3
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13 Progettazione
1 | Indicare le basi e le condizioni quadro del processo di progettazione e di costruzione | 1 | Eseguire i compiti per la fase di progettazione specifica | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Applicare lo scadenzario | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Indicare le condizioni che permettono di iniziare i lavori di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Chiarire le condizioni quadro dell'oggetto con le autorità e gli uffici competenti | bar: Semestre (consigliato) 3 to Semestre (consigliato) 4
2 | Considerare le esigenze fondamentali dell'elaborazione dei piani | 1 | Interpretare i piani di costruzione dell'architetto | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Realizzare piani e schemi in relazione con la professione | bar: Semestre (consigliato) 3
3 | Rilevare con schizzi e piani gli edifici e gli impianti esistenti | 1 | Eseguire rilievi di misure di edifici, parti di edifici e impianti e riportarli sui piani | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Allestire schizzi e rilievi di parti di impianti e riportarli sui piani di officina o di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 3
4 | Realizzare descrittivi degli impianti tecnici in funzione della fase di progettazione | 1 | Realizzare descrittivi di impianti per la committenza | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Allestire moduli d'offerta | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 3 | Allestire distinte dei materiali | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 4 | Allestire istruzioni per l'uso e la manutenzione di piccoli impianti | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 5 | Applicare i mezzi di garanzia della qualità specifici per il progetto | bar: Semestre (consigliato) 4
5 | Eseguire il calcolo dei costi di impianti semplici | 1 | Richiedere offerte per singole parti di impianti | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Calcolare le offerte per progetti e semplici moduli d'offerta | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 Lavoro pratico in officina e sul cantiere
2 | Collaborare alla realizzazione di impianti tecnici | 1 | Descrivere lo svolgimento della costruzione e l'organizzazione del cantiere | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Eseguire semplici preparazioni dei lavori | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 3 | Collaborare a semplici lavori di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 4 | Rispettare le misure di sicurezza e di protezione della salute nei lavori di costruzione | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 5 | Collaborare a semplici lavori di messa in funzione, regolazione e collaudo | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 6 | Collaborare all'impostazione di apparecchi di comando e di regolazione | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 7 | Descrivere i lavori di un capo montatore | bar: Semestre (consigliato) 4
3 | Collaborare ai lavori di manutenzione su impianti tecnici | 1 | Collaborare a semplici lavori di riparazione | bar: Semestre (consigliato) 5 to Semestre (consigliato) 6
|  | 2 | Collaborare a semplici lavori di manutenzione | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Collaborare a semplici lavori di ispezione | bar: Semestre (consigliato) 5
16 Impianti di ventilazione e di climatizzazione
1 | Applicare le principali leggi, prescrizioni e normative | 1 | Applicare le principali leggi, prescrizioni e normative a un progetto dato | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Determinare il benessere termico per le persone negli ambienti | 1 | Definire il benessere termico per le persone | bar: Semestre (consigliato) 1 to Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Spiegare le necessità e le possibilità degli impianti di ventilazione e di climatizzazione in relazione al benessere termico | bar: Semestre (consigliato) 1 to Semestre (consigliato) 2
3 | Calcolare il carico nominale di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici | 1 | Calcolare il carico di riscaldamento di un ambiente secondo la norma SIA in vigore | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Calcolare il carico di raffrescamento di singoli ambienti secondo la norma SIA in vigore | bar: Semestre (consigliato) 2
4 | Applicare il procedimento per determinare la portata volumetrica d'aria negli ambienti | 1 | Calcolare la portata volumetrica d'aria in tutti gli ambienti di un edificio sulla base di criteri dati | bar: Semestre (consigliato) 2
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | Concepire dei processi per il trattamento dell'aria e calcolare il fabbisogno di energia termica | 1 | Applicare il diagramma h-x
|  | 2 | Calcolare la quantità di condensa die refrigeratori
|  | 3 | Calcolare la quantità di evaporazione e di scarico degli umidificatori
6 | Concepire e progettare impianti per il trattamento dell'aria di sistemi di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Concepire l'impianto necessario per il trattamento dell'aria in funzione del processo e degli elementi costruttivi
|  | 2 | Stabilire le dimensioni dell'impianto di trattamento dell'aria
|  | 3 | Pianificare l'impianto di trattamento dell'aria nella centrale tecnica
|  | 4 | Calcolare i punti di allacciamento e coordinare l'impianto di trattamento dell'aria con gli impianti di riscaldamento, refrigerazione, sanitari ed elettrici
7 | Dimensionare gli elementi costruttivi necessari alla progettazione di un impianto di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Definire gli elementi costruttivi | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Stabilire e calcolare gli elementi costruttivi | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Determinare i criteri di scelta degli elementi costruttivi | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Pianificare gli elementi costruttivi nel lavoro di progettazione
8 | Dimensionare la rete di canali dell'aria di un impianto di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Dimensionare la rete di canali di ventilazione e di climatizzazione tenendo conto delle norme
|  | 2 | Calcolare le perdite di carico
|  | 3 | Calcolare il bilanciamento delle portate volumetriche | bar: Semestre (consigliato) 1
9 | Eseguire il dimensionamento idraulico di semplici impianti di refrigerazione | 1 | Riconoscere il tipo di allacciamento idraulico delle batterie raffreddanti e indicare il livello di temperatura necessario al raffreddamento
|  | 2 | Riconoscere il tipo di allacciamento idraulico delle batterie raffreddanti e indicarne la funzione
|  | 3 | Scegliere e indicare il circuito di alimentazione dei refrigeratori dell'impianto di ventilazione
|  | 4 | Applicare i circuiti idraulici per il raffreddamento degli impianti di climatizzazione ad acqua
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10 | Distinguere i sistemi di recupero del calore residuo degli impianti di climatizzazione | 1 | Utilizzare il calore residuo | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Confrontare e applicare i sistemi di recupero del calore residuo | bar: Semestre (consigliato) 2
11 | Progettare diversi sistemi di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Progettare semplici impianti di immissione e di espulsione dell'aria | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Progettare impianti di ventilazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Collaborare all'interno del gruppo nella progettazione di impianti di climatizzazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Spiegare i sistemi passivi di raffrescamento e di riscaldamento | bar: Semestre (consigliato) 2
12 | Determinare i dispositivi di comando e di regolazione di semplici impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Applicare semplici dispositivi di regolazione per impianti di ventilazione e di climatizzazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Esporre nello schema di principio il sistema di regolazione per impianti di ventilazione e di climatizzazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Scegliere gli organi di regolazione in funzione dell'impianto sulla base dei dati dei fornitori | bar: Semestre (consigliato) 4
13 | Applicare misure di protezione fonica in semplici impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Applicare misure di protezione fonica per impianti di ventilazione e di climatizzazione | bar: Semestre (consigliato) 1
14 | Mettere in funzione degli impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Descrivere la procedura di misura della portata d'aria | bar: Semestre (consigliato) 2
15 | Consegnare alla committenza gli impianti di ventilazione e di climatizzazione pronti per l'uso | 1 | Organizzare una consegna | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 2 | Allestire i piani di revisione | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 3 | Allestire la documentazione tecnica | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 4 | Allestire i verbali di consegna secondo SIA/SITC | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 5 | Rilevare e documentare i difetti, l'eliminazione dei difetti e i difetti occulti | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 6 | Definire l'inizio e la durata della garanzia | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 7 | Allestire il verbale finale | bar: Semestre (consigliato) 6
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16 | Fornire assistenza per gli impianti di ventilazione e di climatizzazione dopo la consegna alla committenza | 1 | Informare la committenza in caso di lavori di manutenzione | bar: Semestre (consigliato) 6
|  | 2 | Fornire consulenza alla committenza sulle possibilità di ottimizzazione | bar: Semestre (consigliato) 6