## bildungsplan
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) | [5 empty] | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 Amministrazione
1 | Spiegare ed applicare le disposizioni aziendali | 1 | Compilare in modo corretto i rapporti di lavoro e le distinte dei materiali | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Citare e rispettare le principali procedure amministrative utilizzate in officina | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Citare i diritti e i doveri dei costruttori di impianti di ventilazione | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Descrivere il piano direttivo e l'organigramma dell'a-zienda | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Spiegare e descrivere le procedure della professione | 1 | Descrivere le principali attività ed esperienze vissute nella documentazione dell'apprendimento | bar: Semestre (consigliato) 1
2 Sostenibilità
1 | Utilizzare con discernimento le sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente | 1 | Utilizzare e conservare in modo corretto combustibili, detergenti e lubrificanti | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Interpretare in modo esatto le etichette d’identificazione dei prodotti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Manipolare i prodotti chimici in modo conforme alle specifiche ordinanze | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Manipolare in modo corretto i prodotti antigelo | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 5 | Impedire le infiltrazioni di radon negli stabili nei passaggi delle condotte | bar: Semestre (consigliato) 2
2 | Gestire le risorse in modo ecologico | 1 | Utilizzare con discernimento e parsimonia i materiali | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Impiegare con parsimonia le risorse naturali, come vettori energetici e acqua | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Separare e smaltire i rifiuti in azienda e sul cantiere in modo ecologico | bar: Semestre (consigliato) 1
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 Sicurezza sul lavoro
1 | Ridurre i rischi mediante delle misure di protezione della salute, di prevenzione degli infortuni e di protezione contro gli incendi | 1 | Rispettare le direttive sulla prevenzione degli infortuni e degli incendi in azienda e sul cantiere | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Indossare l'equipaggiamento di protezione personale | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Rispettare le direttive in caso di manipolazione e di conservazione di bombole di gas | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Usare con prudenza attrezzi, macchine, dispositivi elettrici, scale e ponteggi | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 5 | Realizzare sistematicamente un controllo di sicurezza prima e dopo l'uso di dispositivi per le saldature | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 6 | Prendere tutte le misure di prevenzione contro gli incendi in caso di lavori di saldatura o di brasatura | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 7 | Prestare i primi soccorsi in modo adeguato, in funzione della situazione | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Rispettare le prescrizioni e le direttive applicabili in caso di manipolazione di sostanze pericolose | 1 | Agire in modo responsabile in caso di manipolazione di sostanze pericolose in azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Conservare e smaltire le sostanze pericolose in modo conforme alle regole e nel rispetto dell'ambiente | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Prevenire i rischi per l'ambiente | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Prestare i primi soccorsi, in funzione della situazione, in caso di manipolazione di sostanze chimiche o combustibili | bar: Semestre (consigliato) 1
4 Attrezzi e macchine
1 | Indicare, utilizzare con discernimento, pulire e mantenere in efficienza attrezzi e macchine | 1 | Utilizzare macchine e attrezzi più comuni | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Utilizzare macchine e attrezzi più comuni in funzione della situazione e in perfetta sicurezza | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Effettuare in modo corretto semplici lavori di pulizia e di manutenzione di macchine e attrezzi | bar: Semestre (consigliato) 2
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Utilizzare in modo corretto gli utensili di saldatura / brasatura | 1 | Indicare le caratteristiche dei gas più comuni | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Applicare le regole di sicurezza in caso di anipolazione, uso e conservazione di bombole di gas | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Riconoscere gli equipaggiamenti di regolazione e sicurezza | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Controllare e utilizzare in modo corretto gli equipaggiamenti di regolazione e di sicurezza | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 5 | Scegliere il giusto cannello e utilizzarlo in modo corretto in funzione della situazione | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 6 | Scegliere e applicare il giusto procedimento di saldatura in funzione della situazione | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 7 | Utilizzare gli equipaggiamenti di brasatura in funzione della situazione e conformemente alle regole | bar: Semestre (consigliato) 3
5 Calcolo
1 | Applicare le basi di calcolo professionale | 1 | Risolvere calcoli pertinenti alla propria professione | bar: Semestre (consigliato) 2
2 | Eseguire calcoli di lunghezza, di superficie e di volume nel contesto professionale | 1 | Calcolare le superfici per l'impiego dei materiali | bar: Semestre (consigliato) 2
6 Fondamenti di chimica
3 | Indicare le misure di protezione contro la corrosione e tenerne conto nell'esercizio della propria professione | 1 | Applicare le misure di protezione contro la corrosione | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Conservare, utilizzare e smaltire in modo corretto acidi e basi | bar: Semestre (consigliato) 5
4 | Indicare e applicare le misure di protezione legate alla manipolazione di prodotti chimici | 1 | Applicare la neutralizzazione di acidi e basi | bar: Semestre (consigliato) 5
7 Fondamenti di fisica
2 | Spiegare la propagazione del rumore e la protezione dal rumore negli impianti di ventilazione e climatizzazione | 1 | Identificare le fonti del rumore e i loro canali di trasmissione sul cantiere | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Evitare in modo mirato la propagazione dei rumori attraverso apparecchi e condotte | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8 Materiali
1 | Spiegare in modo generale l'origine, l'estrazione e l'applicazione dei materiali legati alla professione | 1 | Lavorare a regola d'arte i materiali usuali del ramo | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Conoscere le cause e i tipi di corrosione e applicare, a regola d'arte, le misure anticorrosione | 1 | Proteggere in modo corretto gli elementi in acciaio contro la corrosione mediante pulitura meccanica e applicazione di vernici | bar: Semestre (consigliato) 4
10 Dinamica dei fluidi
1 | Spiegare le basi dell'idrostatica mediante esempi semplici legati alla pratica professionale | 1 | Regolare secondo istruzioni, gli organi di taratura | bar: Semestre (consigliato) 5
2 | Spiegare il funzionamento degli apparecchi di misura della pressione | 1 | Collaborare alle misure di pressione su impianti di ventilazione | bar: Semestre (consigliato) 5
3 | Regolare gli organi di taratura | 1 | Collaborare al bilanciamento idraulico degli impianti | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Adottare le misure appropriate per ridurre le perdite di carico | bar: Semestre (consigliato) 5
11 Elettrotecnica
3 | Conoscere i pericoli nell'impiego della corrente elettrica e tenerne conto nel lavoro quotidiano | 1 | Riconoscere i cavi difettosi e prendere le misure appropriate | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Riconoscere i pericoli degli apparecchi elettrici difettosi | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Eseguire interventi leciti agli apparecchi elettrici | bar: Semestre (consigliato) 4
12 Misurazione, comando, regolazione
1 | Spiegare le nozioni di misura, comando e regolazione. Descrivere struttura e funzionamento di apparecchi di misura semplici | 1 | Distinguere i vari apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 5
2 | Spiegare il funzionamento degli apparecchi di commando e di regolazione ed eseguire delle semplici impostazioni | 1 | Installare in modo corretto degli apparecchi di misura, di comando e di regolazione, conformemente a un piano | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Codificare gli apparecchi di regolazione secondo lo schema elettrico | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | Spiegare il funzionamento degli apparecchi di comando e di regolazione ed eseguire delle semplici impostazioni | 1 | Conoscere gli apparecchi di regolazione più comuni | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Controllare le impostazioni di un termostato antigelo | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Eseguire le impostazioni di base delle sonde della pressione differenziale | bar: Semestre (consigliato) 5
4 | Spiegare i circuiti idraulici ed indicare la corretta posizione di montaggio degli organi di regolazione | 1 | Installare a regola d’arte gli apparecchi di misura, di comando e di regolazione, secondo i piani | bar: Semestre (consigliato) 5
13 Disegno professionale
1 | Applicare in modo corretto le norme di base e i tipi di rappresentazione più comuni nei piani di montaggio | 1 | Leggere i piani di montaggio e applicarli sul cantiere | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Indicare l'importanza del corretto aggiornamento dei piani di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Eseguire semplici aggiunte sui piani | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 4 | Interpretare i punti d'incrocio con le opere sui piani di coordinamento | bar: Semestre (consigliato) 4
2 | Allestire degli schizzi di dettaglio e di sviluppo | 1 | Rilevare sul cantiere, con schizzo e misure, le informazioni necessarie per la prefabbrica-zione di elementi | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Applicare la tecnica delle proiezioni orizzontali, verticali e / o laterali per l’allestimento di schizzi di dettaglio | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Realizzare semplici sviluppi sulla base di schizzi | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Tracciare, secondo piani, vari tipi di pezzi sulle lamiere | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
14 Preparazione del lavoro (PREPLAV)
1 | Organizzare le fasi di montaggio e di rifinitura | 1 | Stimare i tempi di lavoro necessari | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Formulare le esigenze qualitative relative a montaggio e componenti | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 3 | Determinare le fasi di lavoro tenendo conto delle esigenze economiche e qualitative | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Conoscere le connessioni tra forniture e montaggio delle componenti dell'impianto | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 5 | Preparare il materiale da assemblare e da montare come da piani di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 6 | Organizzare il trasporto e l’immagazzinamento del materiale | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 7 | Effettuare il controllo di consegna degli elementi di costruzione | bar: Semestre (consigliato) 4
2 | Indicare le responsabilità e le competenze sul posto di lavoro | 1 | Pianificare le fasi di lavoro in concertazione con gli altri artigiani | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Indicare gli interlocutori | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Tenere i rapporti di cantiere | bar: Semestre (consigliato) 5
3 | Organizzare il posto di lavoro per permettere una realizzazione a regola d’arte | 1 | Preparare il materiale in modo razionale | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Preparare al momento appropriato gli utensili di montaggio e di fabbricazione ed impiegarli in modo corretto | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Ordinare il materiale per tempo e in quantità adeguata | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Preparare macchine e attrezzi necessari | bar: Semestre (consigliato) 3
4 | Preparare il materiale sulla base di piani e schizzi | 1 | Preparare, sulla base dei piani, una distinta del materiale necessario | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Preparare il materiale necessario sulla base della distinta del materiale | bar: Semestre (consigliato) 4
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 Tecniche di lavorazione
1 | Lavorare i metalli con produzione di trucioli: troncare, tagliare, forare, limare, scalpellare, segare | 1 | Tracciare e forare | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Filettare | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Segare e limare pezzi | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Tracciare e tagliare pezzi | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Lavorare le lamiere senza produzione di trucioli: bordare, curvare, stampare, aggraffare, piegare, tagliare, arrotondare | 1 | Indicare e applicare i vari sistemi di congiunzione e indicare i loro vantaggi e svantaggi | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Eseguire congiunzioni con l’impiego di rivettini, viti o colle | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Indicare i criteri di qualità delle congiunzioni e descrivere i metodi di valutazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 4 | Modificare e terminare pezzi dopo la tracciatura | bar: Semestre (consigliato) 3
3 | Congiungere pezzi: saldare, brasare, avvitare, ribattere, rivettare, saldare a punti, incollare | 1 | Applicare le varie tecniche di congiunzione più comuni | bar: Semestre (consigliato) 2
16 Componenti e sistemi
1 | Spiegare la struttura e la funzione delle componenti | 1 | Spiegare la struttura delle componenti | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Indicare la posizione di una componente in un sistema | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Spiegare la struttura e la funzione delle componenti degli impianti di ventilazione | 1 | Indicare le proprietà degli impianti di ventilazione (pressione, temperatura, tenuta stagna, rumore) | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Descrivere gli effetti dei principali sistemi di ventilazione sulle operazioni di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Spiegare la struttura delle componenti di sistema | bar: Semestre (consigliato) 4
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
17 Tecnica di montaggio e di officina
1 | Utilizzare i materiali più comuni di congiunzione e di fissaggio | 1 | Applicare le tecniche di fissaggio più comuni | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Spiegare le tecniche di fissaggio che rispondono a esigenze più elevate (p. es. protezione fonica o trasmissione di calore, ecc.) | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Prefabbricare delle mensole | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 4 | Utilizzare le tecniche di congiunzione più comuni | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 5 | Spiegare le tecniche di congiunzione che rispondono a esigenze più elevate (p. es. tenuta stagna, pressione, ecc.) | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 6 | Realizzare delle congiunzioni stagne tra parti d'impianti costituite da materiali diversi quali lamiera, materiale sintetico, legno, calcestruzzo, muratura, ecc. | bar: Semestre (consigliato) 2
2 | Depositare i materiali secondi prescrizioni | 1 | Rispettare le prescrizioni di deposito dei vari materiali | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Applicare le prescrizioni di garanzia di qualità | bar: Semestre (consigliato) 1
3 | Coibentare gli impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Coibentare i passaggi attraverso le pareti | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Preparare i passaggi attraverso le pareti per la successiva coibentazione termica o antincendio | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Montare in modo corretto i pezzi intermedi con coibentazione interna | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Eseguire la coibentazione interna dei canali | bar: Semestre (consigliato) 3
4 | Assemblare in modo corretto le parti di impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Assemblare in modo corretto le parti di impianti secondi i piani forniti (p. es. apparecchi, rubinetteria, canali, ecc.) | bar: Semestre (consigliato) 2
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 | Utilizzare gli accessori di montaggio e montare le impalcature | 1 | Utilizzare gli accessori di montaggio | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Montare e spostare delle semplici impalcature | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Conoscere e applicare le principali prescrizioni relative agli accessori di montaggio più comuni | bar: Semestre (consigliato) 1
6 | Mettere in funzione degli impianti di ventilazione | 1 | Spiegare la corretta procedura di misura della portata d'aria | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Misurare la portata d'aria di un semplice impianto e protocollarla | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Misurare le temperature e l’umidità dell’aria e protocollarle | bar: Semestre (consigliato) 5
7 | Eseguire i lavori di manutenzione agli impianti di ventilazione e di climatizzazione | 1 | Sostituire i filtri dell'aria, i cuscinetti dei ventilatori, le cinghie trapezoidali / piatte | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Pulire scambiatori di calore e umidificatori | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Controllare e procedere alla manutenzione delle serrande | bar: Semestre (consigliato) 3
8 | Costruire ed assemblare delle componenti | 1 | Allestire distinte del materiale | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Preparare il materiale necessario sulla base di distinte del materiale | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 3 | Fabbricare canali di ventilazione e pezzi speciali | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Assemblare in modo corretto le componenti e verificarne il funzionamento | bar: Semestre (consigliato) 2
18 Basi di costruzione
1 | Conoscere le componenti più comuni della costruzione di un edificio | 1 | Riconoscere e indicare le diverse componenti | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Descrivere le tappe di costruzione di un edificio | 1 | Conoscere la successione di realizzazione delle varie opere | bar: Semestre (consigliato) 4