## bildungsplan
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) | [5 empty] | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 Administration
1 | Expliquer et respecter les procédures en vigueur dans l'entreprise | 1 | Remplir correctement les rapports de travail et les listes de matériel | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 2 | Citer et respecter les principales procédures administratives en vigueur dans l'atelier | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Citer les droits et devoirs des installateurs | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 4 | Décrire le plan directeur et l'organigramme de l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 3
2 | Expliquer et décrire les procédures du métier | 1 | Décrire les principaux travaux et principales expériences dans le dossier de formation | bar: Semestre (recommandé) 1
2 Développement durable
1 | Utiliser avec discernement les produits d'exploitation et de nettoyage les plus courants | 1 | Stocker correctement les produits d'exploitation et de nettoyage | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Transvaser correctement les produits d'exploitation et de nettoyage | bar: Semestre (recommandé) 3
2 | Gérer les ressources de manière écologique | 1 | Utiliser les matériaux avec discernement et économie | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Utiliser avec économie les ressources naturelles telles que les agents énergétiques et l'eau | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Trier les déchets dans l'entreprise et sur le chantier selon des critères écologiques | bar: Semestre (recommandé) 2
3 | Connaître le problème du radon dans le bâtiment | 1 | Éviter l'infiltration de radon dans les bâtiments lors de la réalisation de conduites | bar: Semestre (recommandé) 5
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 Sécurité au travail
1 | Réduire les risques par des mesures de protection de la santé et de prévention des accidents | 1 | Mettre en pratique des mesures de sécurité du travail dans l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 1 to Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Nommer les plus importants équipements personnels de sécurité de l'installateur sanitaire | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 3 | Nommer les dangers sur le chantier et dans l'entreprise, en relation avec les outils, les machines, le courant électrique, les échelles et les échafaudages | bar: Semestre (recommandé) 2
2 | Respecter les consignes et directives applicables lors de la manipulation de substances dangereuses | 1 | Nommer les dangers liés aux substances dangereuses | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Mettre en pratique les mesures de protection de la santé dans l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 1
3 | Etre capable de mettre en pratique les mesures de premiers secours | 1 | Utiliser les mesures de premiers secours | bar: Semestre (recommandé) 1 to Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Expliquer le plan de secours d'urgence de l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 3 | Enumérer et montrer les endroits où se trouvent les accessoires de premiers secours | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 4 | Nommer les personnes responsables de la sécurité au travail dans l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 1
4 | Tenir compte des mesures de prévention contre l'incendie relatives au travail (lors du soudage et brasage) | 1 | Exposer les dangers liés à la manipulation d'installations de soudage | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Nommer les dangers d'incendie et d'explosion et utiliser les mesures de prévention | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Pratiquer correctement le transvasement de gaz liquide dans de petites bouteilles | bar: Semestre (recommandé) 3
4 Outils et machines
1 | Utiliser, nettoyer et entretenir correctement les outils et machines | 1 | Enumérer, entretenir et utiliser les outils et machines les plus courants | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Expliquer l'utilisation des outils et machines | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 3 | Maintenir l'ordre durant l'utilisation des outils et exécuter de petites réparations | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 4 | Relever les sources de danger en relation avec l'utilisation des outils et des machines | bar: Semestre (recommandé) 1
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Utiliser correctement l'outillage de soudage, brasage et brasage tendre | 1 | Expliquer la mise hors service de l'installation de soudage | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Allumer le chalumeau et régler la flamme correctement | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Enumérer et utiliser les outils et accessoires pour le soudage et le brasage tendre | bar: Semestre (recommandé) 3
5 Calculs
2 | Reconnaître les données mathématiques du problème et le résoudre en tenant compte de la pratique | 1 | Lire des cotes sur plan, les convertir et les reporter sur le chantier | bar: Semestre (recommandé) 2
6 Connaissances de base en chimie
2 | Comprendre les réactions chimiques simples se rapportant à son métier, ainsi que leurs différentes propriétés | 1 | Exécuter de simples détartrages chimiques | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Appliquer les mesures de protection contre la corrosion | bar: Semestre (recommandé) 5
8 Matériaux
1 | Expliquer les matériaux les plus courants et leurs caractéristiques | 1 | Nommer et différencier les matériaux les plus courants | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Enoncer la dénomination correcte des matériaux les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Enumérer les propriétés principales des matériaux les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 4 | Expliquer les prescriptions de stockage des matériaux les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 3
2 | Utiliser les matériaux les plus courants | 1 | Différencier les possibilités d'utilisation des différents matériaux | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Exécuter sous instruction les mesures anticorrosion les plus importantes | bar: Semestre (recommandé) 4
9 Thermique
1 | Utiliser des instruments de mesure de température | 1 | Lire la valeur de mesure sur un appareil de mesure de température | bar: Semestre (recommandé) 4
3 | Comprendre la dilatation thermique et ses effets | 1 | Tenir compte de l'effet thermique dans les installations d'eau chaude | bar: Semestre (recommandé) 5
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 Mécanique des fluides
1 | Utiliser correctement les appareils de mesure de pression | 1 | Lire la valeur de mesure sur un appareil de mesure de pression | bar: Semestre (recommandé) 2
12 Mesure, commande, régulation
1 | Mesurer et régler les pressions et les températures | 1 | Mesurer et régler des pressions et des températures sur des installations sanitaires simples | bar: Semestre (recommandé) 5
13 Travail sur plans
1 | Elaborer des dessins techniques simples | 1 | Porter de petites modifications dans des plans d'ensemble ou des schémas | bar: Semestre (recommandé) 5
2 | Exécuter des esquisses d'appareils et de parties d'installation | 1 | Dessiner des esquisses de parties de conduites sur la base de métrés établis sur le chantier | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Reporter les conduites dans les plans d'ensemble pour l'élaboration des plans de révision | bar: Semestre (recommandé) 5
3 | Lire des plans et des esquisses pour une réalisation conforme à la commande | 1 | Lire des plans d'ensemble, des schémas ou des plans de détail (plans d'exécution) pour l'exécution de plus petites installations | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Reporter les travaux de perçage et de montage sur le chantier, sur la base de documents de planification | bar: Semestre (recommandé) 4
14 Préparation du travail (PREPTRAV)
1 | Elaborer des dessins et des esquisses isométriques | 1 | Elaborer de petites esquisses isométriques, sur la base de documents ou de métrés sur le chantier | bar: Semestre (recommandé) 2 to Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Calculer des esquisses isométriques et les annoter correctement | bar: Semestre (recommandé) 2 to Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Lire des esquisses isométriques prévues pour le montage | bar: Semestre (recommandé) 2
2 | Effectuer des calculs des cotes Z et X pour la préfabrication | 1 | Déterminer les cotes Z et X à partir des documents du fournisseur et les reporter dans les esquisses isométriques | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Calculer les longueurs de conduites pour la préfabrication | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Elaborer des listes de matériel pour la préfabrication ou pour la commande du matériel | bar: Semestre (recommandé) 2
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 Techniques de façonnage
1 | Utiliser, selon les règles de l'art, les techniques de base pour façonner les matériaux courants | 1 | Mettre en pratique les techniques de travail de base (scier, limer, percer, fileter) | bar: Semestre (recommandé) 1 to Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Utiliser et entretenir les outils et les machines pour le travail des matériaux courants | bar: Semestre (recommandé) 2 to Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Utiliser la technique du pliage pour les tuyaux | bar: Semestre (recommandé) 2 to Semestre (recommandé) 3
2 | Utiliser les bases de la technique du soudage selon les règles de l'art | 1 | Mettre en pratique les bases du brasage tendre et du brasage fort | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 2 | Enumérer les dispositifs de soudage et les utiliser professionnellement | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Effectuer des travaux de soudage simples, sur des tubes en cuivre | bar: Semestre (recommandé) 2 to Semestre (recommandé) 3
16 Façonnage des tuyaux
1 | Etre capable d'effectuer, selon les règles de l'art, les raccordements courants des conduites d'alimentation | 1 | Exécuter différentes techniques de raccordement de tuyaux | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Expliquer la manipulation des outils et des machines pour les raccordements de tuyaux et les utiliser professionnellement | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Préparer des tuyaux pour le raccordement (couper, ébavurer, calibrer, nettoyer, etc.) | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 4 | Utiliser les produits d'étanchéité pour les raccords filetés | bar: Semestre (recommandé) 1
2 | Etre capable d'effectuer, selon les règles de l'art, les raccordements courants des conduites d'évacuation | 1 | Enumérer les raccordements utilisés dans l'entreprise pour les conduites d'évacuation | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Expliquer la manipulation des outils et les machines pour les raccordements de tuyaux et les utiliser professionnellement | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Préparer des tuyaux pour le raccordement (couper, ébavurer, nettoyer, etc.) | bar: Semestre (recommandé) 1
|  | 4 | Exécuter des raccordements de tuyaux de façon autonome et selon les règles de l'art | bar: Semestre (recommandé) 2
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
17 Alimentation en eau froide
1 | Décrire la provenance et les propriétés de l'eau potable et les objectifs de la distribution de l'eau | 1 | Décrire la distribution et la provenance de l'eau potable dans la commune où ont lieu les travaux | bar: Semestre (recommandé) 5
2 | Appliquer correctement les principales dispositions des prescriptions et des directives concernant l'installation dans le bâtiment, en tenant compte d'une utilisation économique de l'eau potable | 1 | Dimensionner des conduites d'eau à l'aide de tableaux | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Monter correctement une installation de distribution d'eau potable, pour un petit objet | bar: Semestre (recommandé) 5
3 | Expliquer et ajuster le fonctionnement et l'utilisation des principaux éléments de robinetterie et appareils | 1 | Enumérer les articles de robinetterie les plus courants, les monter correctement, les contrôler et les régler | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Nommer les appareils les plus utilisés, les monter et les raccorder correctement | bar: Semestre (recommandé) 4
18 Evacuation des eaux usées
1 | Expliquer les exigences les plus importantes posées à l'évacuation des eaux des bâtiments, aux matériaux des tuyaux et aux installations d'évacuation et les mettre en oeuvre selon les règles de l'art | 1 | Décrire le système d'évacuation des eaux dans la commune de l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Utiliser les directives pour la pose d'installations d'évacuation simples | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 3 | Monter les organes d'évacuation les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 4
2 | Comprendre les systèmes, les éléments de l'installation et les mesures de protection phonique de l'installation d'évacuation des bâtiments et déterminer les diamètres des tuyaux | 1 | Déterminer des diamètres de tuyaux d'une installation d'évacuation simple, à l'aide de tableaux | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Décrire et monter une installation d'évacuation pour un petit objet | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 3 | Mettre en pratique les mesures de protection phonique | bar: Semestre (recommandé) 3
3 | Comprendre le fonctionnement des installations de relèvement des eaux usées et expliquer le fonctionnement des canalisations et des installations de traitement des eaux usées | 1 | Monter une installation de relèvement des eaux usées | bar: Semestre (recommandé) 4
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 Alimentation en eau chaude sanitaire
1 | Expliquer les possibilités de chauffage de l'eau et de la distribution d'eau chaude sanitaire | 1 | Monter un chauffe-eau selon les directives | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Installer une distribution d'eau chaude sanitaire, selon des directives | bar: Semestre (recommandé) 3
2 | Respecter les prescriptions et les directives les plus importantes de la préparation et de la distribution d'eau chaude sanitaire | 1 | Monter des isolations thermiques sur des tuyaux, selon les directives | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 2 | Monter des conduites d'eau chaude sanitaire, selon les prescriptions de sécurité en vigueur | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Raccorder correctement un chauffe-eau | bar: Semestre (recommandé) 4
3 | Expliquer le fonctionnement et le rôle des articles de robinetterie et des appareils courants; les installer correctement | 1 | Monter, contrôler et régler les articles de robinetterie les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Monter et raccorder professionnellement les appareils les plus utilisés | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 3 | Effectuer de simples travaux de service sur des appareils et des articles de robinetterie lus | bar: Semestre (recommandé) 5
20 Alimentation en gaz
2 | Expliquer et monter une installation simple au gaz naturel dans un bâtiment | 1 | Monter correctement une installation de gaz naturel pour un petit objet, y compris robinetteries, appareils, installation d'évacuation des produits de combustion et installation d'amenée d'air frais | bar: Semestre (recommandé) 5
3 | Expliquer et appliquer correctement les directives et normes concernant le gaz naturel | 1 | Monter correctement, selon les normes, une installation de gaz naturel, pour un petit objet | bar: Semestre (recommandé) 5
21 Technique de montage et technique sanitaire
1 | Préparer un objet simple pour le montage et effectuer de petits travaux d'organisation | 1 | Préparer un petit objet pour le montage | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Préparer les outils, les machines et les accessoires | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Préparer et contrôler le matériel | bar: Semestre (recommandé) 3
Objectifs particuliers |  | Objectifs évaluateurs |  | Semestre (recommandé) 1: Semestre (recommandé) | Remarques
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Citer les installations de montage en applique les plus courantes et pouvoir en utiliser une | 1 | Expliquer les installations de montage en applique utilisées dans l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Poser des installations de montage en applique selon les instructions des fabricants | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Enumérer et mettre en oeuvre les moyens auxiliaires obligatoires pour les installations de montage en applique | bar: Semestre (recommandé) 3
3 | Utiliser les possibilités de fixation usuelles | 1 | Expliquer et utiliser les systèmes de fixation utilisés dans l'entreprise | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Utiliser les possibilités de fixation pour les tuyaux et les appareils | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Exécuter des fixations sur différents supports | bar: Semestre (recommandé) 2
4 | Appliquer les bases du montage des appareils | 1 | Indiquer la hauteur de raccordement des appareils les plus importants | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Maintenir les mesures normalisées pour le raccordement des appareils | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Lors du montage de garnitures, suivre la marche à suivre correcte | bar: Semestre (recommandé) 4
5 | Utiliser professionnellement les techniques de base pour la pose et les principales mesures de prévention contre l'incendie | 1 | Exécuter des travaux de pose simples | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 2 | Utiliser correctement les accessoires nécessaires pour des travaux de pose | bar: Semestre (recommandé) 3
|  | 3 | Explique la disposition correcte des conduites dans les gaines techniques | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 4 | Expliquer la marche à suivre lors du montage dans des gaines ou des corps creux | bar: Semestre (recommandé) 5
6 | Effectuer les travaux de mise en service d'une installation (maison familiale) | 1 | Mettre en service une installation simple | bar: Semestre (recommandé) 5
|  | 2 | Effectuer l'essai de pression correct d'une installation simple | bar: Semestre (recommandé) 2
|  | 3 | Essayer et contrôler les fonctions d'une installation | bar: Semestre (recommandé) 4
|  | 4 | Régler correctement la robinetterie et les appareils | bar: Semestre (recommandé) 5