## bildungsplan
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) | [5 empty] | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 Amministrazione
1 | Spiegare ed applicare le disposizioni aziendali | 1 | Compilare in modo corretto i rapporti di lavoro e le distinte dei materiali | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 2 | Indicare e rispettare le principali procedure amministrative utilizzate in officina | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Citare i diritti e i doveri dell'installatore di impianti sanitari | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Descrivere il piano direttivo e l'organigramma dell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Spiegare e descrivere le procedure della professione | 1 | Descrivere le principali attività ed esperienze vissute nella documentazione dell'apprendimento | bar: Semestre (consigliato) 1
2 Sostenibilità
1 | Utilizzare con discernimento gli usuali prodotti di pulizia e le sostanze di lavoro | 1 | Conservare in modo corretto le sostanze di lavoro e i prodotti di pulizia | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Travasare in modo corretto le sostanze di lavoro e i prodotti di pulizia | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Gestire le risorse in modo ecologico | 1 | Utilizzare con discernimento e parsimonia i materiali | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Impiegare con parsimonia le risorse naturali, come vettori energetici e acqua | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Separare e smaltire i rifiuti in azienda e sul cantiere in modo ecologico | bar: Semestre (consigliato) 2
3 | Riconoscere il problema del radon negli stabili | 1 | Evitare le infiltrazioni di radon negli stabili attraverso i passaggi murali delle condotte | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 Sicurezza sul lavoro
1 | Ridurre i rischi mediante delle misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni | 1 | Mettere in pratica le misure di sicurezza sul posto di lavoro | bar: Semestre (consigliato) 1 to Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Indicare i più importanti equipaggiamenti di sicurezza dell'installatore di impianti sanitari | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Indicare i pericoli sul cantiere e in azienda, con riferimento a attrezzi, macchine, corrente elettrica, scale e ponteggi | bar: Semestre (consigliato) 2
2 | Rispettare le prescrizioni e le direttive applicabili in caso di manipolazione di sostanze pericolose | 1 | Indicare i rischi legati alle sostanze pericolose | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Applicare le misure di protezione della salute in azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
3 | Applicare le misure di primo soccorso | 1 | Applicare le misure di pronto intervento | bar: Semestre (consigliato) 1 to Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Spiegare il piano di soccorso d'urgenza in azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Citare e mostrare i luoghi dove si trovano gli accessori per i primi soccorsi | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Nominare le persone responsabili della sicurezza sul posto di lavoro nell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 1
4 | Applicare le misure di prevenzione contro gli incendi sul lavoro durante i lavori di saldatura e di brasatura | 1 | Spiegare i pericoli legati alla manipolazione di apparecchi di saldatura | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Indicare i pericoli d'esplosione e d'incendio ed applicare le misure di prevenzione | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Travasare correttamente il gas liquefatto in piccole bombole | bar: Semestre (consigliato) 3
4 Attrezzi e macchine
1 | Utilizzare, pulire e mantenere in efficienza attrezzi e macchine | 1 | Enumerare, utilizzare e procedere alla manutenzione di attrezzi e macchine correnti | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Spiegare l'impiego di attrezzi e macchine | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 3 | Mantenere l'ordine durante l'uso di attrezzi e procedere a piccole riparazioni | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 4 | Indicare le fonti di pericolo legate all'uso di attrezzi e macchine | bar: Semestre (consigliato) 1
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Utilizzare in modo corretto gli utensili di saldatura e di brasatura dolce e forte | 1 | Spiegare la messa in servizio e la messa fuori servizio delle installazioni di saldatura | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Accendere il cannello e regolare la fiamma in modo corretto | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Conoscere e utilizzare gli attrezzi e gli accessori per la saldatura e la brasatura dolce e forte | bar: Semestre (consigliato) 3
5 Calcolo
2 | Riconoscere i problemi matematici e risolverli in modo pratico | 1 | Leggere le quote dai piani, convertirle e tracciarle in cantiere | bar: Semestre (consigliato) 2
6 Fondamenti di chimica
2 | Capire, nella pratica professionale, semplici reazioni chimiche e le loro proprietà | 1 | Eseguire semplici decalcificazioni chimiche | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Applicare le misure di protezione contro la corrosione | bar: Semestre (consigliato) 5
8 Materiali
1 | Conoscere i materiali più comuni e le loro proprietà | 1 | Indicare e differenziare i materiali più comuni | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Indicare la denominazione esatta dei materiali più comuni | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Enumerare le proprietà principali dei materiali più comuni | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 4 | Spiegare le prescrizioni di immagazzinamento dei materiali più comuni | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Impiegare i materiali più comuni | 1 | Distinguere i campi di applicazione dei diversi materiali | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Applicare, seconde istruzioni, le principali misure anticorrosione | bar: Semestre (consigliato) 4
9 Termodinamica
1 | Impiegare gli strumenti di misura della temperatura | 1 | Leggere i valori forniti da un apparecchio di misura della temperatura | bar: Semestre (consigliato) 4
3 | Spiegare la dilatazione termica e i suoi effetti | 1 | Tener conto dell'effetto termico negli impianti di produzione dell'acqua calda | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 Dinamica dei fluidi
1 | Impiegare in modo corretto gli apparecchi di misura della pressione | 1 | Leggere i valori forniti da un apparecchio di misura della pressione | bar: Semestre (consigliato) 2
12 Misurazione, comando, regolazione
1 | Misurare e regolare pressioni e temperature | 1 | Misurare e regolari pressioni e temperature in semplici impianti sanitari | bar: Semestre (consigliato) 5
13 Elaborazione dei piani
1 | Allestire dei semplici disegni tecnici | 1 | Riportare delle piccole modifiche alle planimetrie ed agli schemi | bar: Semestre (consigliato) 5
2 | Allestire degli schizzi di apparecchi e parti d'impianto | 1 | Allestire degli schizzi di parti di condotte sulla base di rilievi eseguiti in cantiere | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Riportare il tracciato delle condotte sulle planimetrie per l'elaborazione dei piani di revisione | bar: Semestre (consigliato) 5
3 | Leggere piani e schizzi per una realizzazione conforme all'ordine | 1 | Leggere planimetrie, schemi e piani di dettaglio (piani d'esecuzione) per la realizzazione di piccoli impianti | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Tracciare i risparmi ed eseguire lavori di montaggio sul cantiere sulla base di piani | bar: Semestre (consigliato) 4
14 Preparazione del lavoro (PREPLAV)
1 | Allestire disegni e schizzi isometrici | 1 | Allestire piccoli schizzi isometrici sulla base di documenti o di rilievi eseguiti in cantiere | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Calcolare e definire correttamente schizzi isometrici | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Leggere gli schizzi isometrici per il montaggio | bar: Semestre (consigliato) 2
2 | Eseguire calcoli delle misure Z e X per la prefabbricazione | 1 | Determinare le misure Z e X dalla documentazione dei fornitori e riportarle negli schizzi isometrici | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Calcolare le lunghezze delle condotte per la prefabbricazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Preparare delle liste di materiale per la prefabbricazione e/o per l'ordinazione del materiale | bar: Semestre (consigliato) 2
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 Tecniche di lavorazione
1 | Applicare a regola d’arte le tecniche di lavorazione di base dei materiali usualmente impiegati | 1 | Applicare le tecniche di lavorazione di base (segare, limare, forare, filettare) | bar: Semestre (consigliato) 1 to Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Utilizzare e procedere alla manutenzione delle macchine per la lavorazione die materiali più comuni | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Utilizzare la tecnica di piegatura dei tubi | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
2 | Applicare a regola d’arte le nozioni di base della tecnica delle brasature | 1 | Applicare a regola d’arte le nozioni di base della tecnica delle brasature forti e dolci | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 2 | Conoscere i dispositivi di brasatura e utilizzarli | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Eseguire delle semplici brasature su tubi di rame | bar: Semestre (consigliato) 2 to Semestre (consigliato) 3
16 Lavorazione dei tubi
1 | Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di alimentazione | 1 | Applicare le usuali tecniche di congiunzione delle condotte | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Spiegare la manipolazione di attrezzi e macchine per la congiunzione dei tubi e utilizzarli nella pratica | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione (tagliare, sbavare, calibrare, pulire, ecc.) | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Utilizzare i prodotti di tenuta stagna per le congiunzioni filettate | bar: Semestre (consigliato) 1
2 | Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di smaltimento | 1 | Indicare i sistemi utilizzati in azienda per congiungere i tubi di smaltimento (acque di smaltimento) | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Spiegare la manipolazione di attrezzi e macchine per il raccordo di tubi e utilizzarli nella pratica | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione: tagliare, sbavare, pulire, ecc. | bar: Semestre (consigliato) 1
|  | 4 | Eseguire autonomamente a regola d’arte le congiunzioni dei tubi | bar: Semestre (consigliato) 2
17 Alimentazione acqua fredda
1 | Descrivere le origini, le proprietà dell’acqua potabile e gli scopi degli acquedotti | 1 | Descrivere l’origine dell’acqua potabile e l’acquedotto del comune | bar: Semestre (consigliato) 5
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Applicare in modo corretto le principali direttive e prescrizioni valide per le installazioni negli stabili, tenendo conto dell’uso parsimonioso dell'acqua potabile | 1 | Dimensionare le condotte dell’acqua con l’ausilio di tabelle | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Montare in modo corretto un impianto di alimentazione dell’acqua potabile in uno stabile di piccole dimensioni | bar: Semestre (consigliato) 5
3 | Spiegare il funzionamento e il campo d’impiego della rubinetteria e degli apparecchi, e regolarli | 1 | Citare, montare a regola d’arte, controllare e tarare l'usuale rubinetteria | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Citare, montare ed allacciare a regola d’arte gli usuali apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 4
18 Smaltimento delle acque
1 | Spiegare ed applicare a regola d’arte le principali esigenze agli impianti di smaltimento, ai materiali delle condotte ed ai dispositivi di smaltimento | 1 | Descrivere il sistema di smaltimento delle acque nel comune di domicilio dell'azienda | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Applicare le direttive di posa di semplici impianti di smaltimento delle acque | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Posare gli usuali elementi di smaltimento delle acque | bar: Semestre (consigliato) 4
2 | Spiegare i sistemi, le componenti e le misure di protezione dal rumore degli impianti di smaltimento delle acque negli stabili e determinare il diametro delle condotte | 1 | Determinare, con l'aiuto di tabelle, i diametri delle tubazioni di un semplice impianto di smaltimento delle acque | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Descrivere e montare un impianto di smaltimento di un edificio di piccole dimensioni | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 3 | Applicare le misure di protezione dal rumore | bar: Semestre (consigliato) 3
3 | Capire gli impianti di pompaggio delle acque di smaltimento e spiegare la funzione delle canalizzazioni e dei depuratori | 1 | Montare un semplice impianto di pompaggio delle acque di smaltimento | bar: Semestre (consigliato) 4
19 Alimentazione acqua calda
1 | Spiegare le possibilità di produzione e di distribuzione di acqua calda sanitaria | 1 | Montare in modo corretto, secondo le direttive, gli scaldacqua | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Installare, secondo direttive, un impianto di distribuzione dell’acqua calda | bar: Semestre (consigliato) 3
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Rispettare le principali prescrizioni e le direttive per la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria | 1 | Montare, secondo direttive, la coibentazione termica sulla tubazione | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 2 | Montare, rispettando le prescrizioni di sicurezza, le condotte dell'acqua calda | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Allacciare correttamente uno scaldacqua | bar: Semestre (consigliato) 4
3 | Spiegare il funzionamento e il campo d’impiego dei principali apparecchi e della rubinetteria, e installarli correttamente | 1 | Montare, controllare e regolare la principale rubinetteria | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Montare ed allacciare a regola d’arte i principali apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 3 | Effettuare dei semplici lavori di manutenzione su apparecchi e rubinetteria | bar: Semestre (consigliato) 5
20 Alimentazione gas
2 | Spiegare e montare un semplice impianto a gas naturale in un edificio | 1 | Montare in modo corretto un impianto a gas naturale in un edificio di piccole dimensioni (rubinetteria, apparecchi, impianto di evacuazione dei fumi e di aspirazione dell'aria fresca) | bar: Semestre (consigliato) 5
3 | Citare ed applicare i principali estratti delle direttive e delle norme concernenti il gas naturale | 1 | Montare in modo corretto, secondo le norme, un impianto a gas naturale di un edificio di piccole dimensioni | bar: Semestre (consigliato) 5
21 Tecnica di montaggio e tecnica sanitaria
1 | Preparare un semplice impianto per il montaggio e effettuare dei piccoli lavori di organizzazione | 1 | Preparare un piccolo impianto per il montaggio | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Preparare attrezzi, macchine e accessori | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Preparare e controllare il materiale | bar: Semestre (consigliato) 3
2 | Indicare i principali sistemi di montaggio davanti alle pareti ed applicarne uno | 1 | Spiegare i sistemi di montaggio davanti alle pareti impiegati in azienda | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Posare i sistemi di montaggio davanti alle pareti secondo le istruzioni del fabbricante | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Indicare ed applicare i mezzi ausiliari necessari per la posa dei sistemi di montaggio davanti alle pareti | bar: Semestre (consigliato) 3
Obiettivo operativo |  | Obiettivo di valutazione |  | Semestre (consigliato) 1: Semestre (consigliato) | Osservazioni
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | Applicare i principali sistemi di fissaggio | 1 | Spiegare ed applicare i principali sistemi di fissaggio utilizzati in azienda | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Applicare i sistemi di fissaggio per tubi e apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Eseguire fissaggi su diversi materiali | bar: Semestre (consigliato) 2
4 | Applicare le nozioni di base nel montaggio degli apparecchi | 1 | Indicare l'altezza di allacciamento die principali apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Rispettare le misure di allacciamento normalizzate degli apparecchi | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Montare in modo corretto gli accessori | bar: Semestre (consigliato) 4
5 | Applicare le tecniche di base di posa e le principali misure di prevenzione contro gli incendi | 1 | Eseguire dei semplici lavori di posa | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 2 | Utilizzare in modo corretto gli accessori necessari per i lavori di posa | bar: Semestre (consigliato) 3
|  | 3 | Spiegare la corretta disposizione delle condotte nei cavedi tecnici | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 4 | Spiegare la procedura di montaggio all'interno di cavedi e cunicoli tecnici | bar: Semestre (consigliato) 5
6 | Eseguire i lavori di messa in funzione di un impianto (casa unifamiliare) | 1 | Mettere in funzione un semplice impianto | bar: Semestre (consigliato) 5
|  | 2 | Eseguire, in modo corretto, la prova di tenuta di un semplice impianto | bar: Semestre (consigliato) 2
|  | 3 | Provare e controllare le funzioni di un impianto | bar: Semestre (consigliato) 4
|  | 4 | Regolare in modo corretto apparecchi e rubinetterie | bar: Semestre (consigliato) 5